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	1.
	Atslēgas adapters
	Nerūsējošais tērauds, lējums

	2.
	Augšējais adapters
	PE

	3.
	Aizsargcaurule
	PE

	4.
	Augšējā iekšējā caurule
	Cinkots tērauds

	5.
	Fiksācijas atspere
	Nerūsējošais tērauds

	6.
	Centra atbalsta čaula
	Plastmasa

	7.
	Apakšējā iekšējā caurule
	Cinkots tērauds

	8.
	Apakšējā aizsargcaurule
	PE

	9.
	Stop gredzens
	PE

	10.
	Kāta adapters
	Nerūsējošais tērauds, lējums

	11.
	Kāta aizsargs
	PE

	12.
	Sprostgredzens
	PE
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