| 1. | Kāts | Nerūsējošais tērauds 303 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Vārsta vāks | Misiņš, DZR CW602N |
| 3. | Blīve | NBR gumija |
| 4. | Blīve | NBR gumija |
| 5. | Lode | Nerūsējošais tērauds 1.4401 (316) |
| 6. | Kompresijas uzgrieznis | POM |
| 7. | Korpuss | Misiņš, DZR CW625N |